山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-01-03 | 0—2 | 24 | 10.99 |
|  | 2—4 | 32 | 7.55 |
|  | 4—6 | 21 | 7.16 |
|  | 6—8 | 25 | 3.04 |
|  | 8—10 | 23 | 25.75 |
|  | 10—12 | 29 | 1.41 |
|  | 12—14 | 26 | 6.25 |
|  | 14—16 | 37 | 0 |
|  | 16—18 | 0 | 17.59 |
|  | 18—20 | 15 | 1.98 |
|  | 20—22 | 24 | 1.99 |
|  | 22—0 | 24 | 0.27 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-03锅炉 | 0:00 | 21.95 | 285.59 | 540.97 |  |
|  | 1:00 | 21.82 | 277.19 | 513.38 |  |
|  | 2:00 | 21.92 | 278.21 | 474.92 |  |
|  | 3:00 | 22.03 | 263.58 | 460.18 |  |
|  | 4:00 | 22.04 | 282.9 | 490.54 |  |
|  | 5:00 | 21.8 | 273.48 | 510.09 |  |
|  | 6:00 | 21.71 | 272.86 | 537.24 |  |
|  | 7:00 | 21.81 | 229.69 | 527.28 |  |
|  | 8:00 | 21.91 | 225.23 | 495.86 |  |
|  | 9:00 | 22.52 | 203.24 | 461.17 |  |
|  | 10:00 | 22.81 | 166.11 | 269.6 |  |
|  | 11:00 | 23.52 | 9.25 | 8.03 |  |
|  | 12:00 | 23.71 | 8.5 | 5.28 |  |
|  | 13:00 | 24.23 | 8.43 | 5.15 |  |
|  | 14:00 | 24.94 | 9.4 | 5.25 |  |
|  | 15:00 | 25.72 | 8.77 | 5.35 |  |
|  | 16:00 | 26.39 | 9.22 | 15.7 |  |
|  | 17:00 | 24.63 | 66.4 | 356.86 |  |
|  | 18:00 | 23.32 | 185.85 | 497.61 |  |
|  | 19:00 | 22.62 | 240.5 | 518.86 |  |
|  | 20:00 | 22.25 | 247.32 | 538.54 |  |
|  | 21:00 | 22.22 | 267.46 | 528.61 |  |
|  | 22:00 | 22.06 | 261.96 | 494.25 |  |
|  | 23:00 | 21.94 | 273.66 | 505.5 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-01-04 | 0—2 | 24 | 2.51 |
|  | 2—4 | 25 | 4.21 |
|  | 4—6 | 26 | 10.57 |
|  | 6—8 | 22 | 6.89 |
|  | 8—10 | 36 | 12.5 |
|  | 10—12 | 20 | 1.99 |
|  | 12—14 | 16 | 10.37 |
|  | 14—16 | 21 | 0 |
|  | 16—18 | 0 | 6.02 |
|  | 18—20 | 26 | 3.67 |
|  | 20—22 | 26 | 3.31 |
|  | 22—0 | 32 | 1.93 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-04锅炉 | 0:00 | 21.98 | 268 | 505.98 |  |
|  | 1:00 | 21.76 | 270.52 | 522.55 |  |
|  | 2:00 | 21.83 | 274.93 | 514.41 |  |
|  | 3:00 | 21.88 | 280.1 | 521.15 |  |
|  | 4:00 | 21.7 | 291.15 | 507.22 |  |
|  | 5:00 | 21.63 | 273.62 | 510.36 |  |
|  | 6:00 | 21.7 | 279.74 | 499.99 |  |
|  | 7:00 | 21.51 | 269.75 | 492.06 |  |
|  | 8:00 | 21.11 | 247.05 | 468.77 |  |
|  | 9:00 | 21.32 | 286.17 | 491.61 |  |
|  | 10:00 | 21.97 | 320.72 | 527.03 |  |
|  | 11:00 | 22.59 | 346.42 | 546.91 |  |
|  | 12:00 | 22.4 | 339.15 | 520.03 |  |
|  | 13:00 | 22.78 | 330.49 | 498.88 |  |
|  | 14:00 | 22.44 | 328.86 | 503.36 |  |
|  | 15:00 | 22.55 | 336.66 | 508.36 |  |
|  | 16:00 | 22.55 | 292.14 | 514.18 |  |
|  | 17:00 | 22.63 | 322.26 | 510.99 |  |
|  | 18:00 | 22.49 | 321.73 | 510.47 |  |
|  | 19:00 | 22.36 | 285 | 478.72 |  |
|  | 20:00 | 22.23 | 295.52 | 490.48 |  |
|  | 21:00 | 22.16 | 298.25 | 488.87 |  |
|  | 22:00 | 22.08 | 291.33 | 469.09 |  |
|  | 23:00 | 21.96 | 289.98 | 484.14 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-01-05 | 0—2 | 24 | 3.05 |
|  | 2—4 | 31 | 3.71 |
|  | 4—6 | 31 | 2.12 |
|  | 6—8 | 28 | 2.64 |
|  | 8—10 | 23 | 0 |
|  | 10—12 | 20 | 0 |
|  | 12—14 | 23 | 0 |
|  | 14—16 | 22 | 0 |
|  | 16—18 | 0 | 0 |
|  | 18—20 | 29 | 0 |
|  | 20—22 | 29 | 0 |
|  | 22—0 | 25 | 0 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-05锅炉 | 0:00 | 21.94 | 274.44 | 475.67 |  |
|  | 1:00 | 21.71 | 273.94 | 473.54 |  |
|  | 2:00 | 21.4 | 278.78 | 490.19 |  |
|  | 3:00 | 20.92 | 278.4 | 508.37 |  |
|  | 4:00 | 20.84 | 274.8 | 500.66 |  |
|  | 5:00 | 20.59 | 273.43 | 496.22 |  |
|  | 6:00 | 20.64 | 279.43 | 499 |  |
|  | 7:00 | 20.6 | 297.74 | 517.5 |  |
|  | 8:00 | 20.6 | 290.87 | 502.72 |  |
|  | 9:00 | 20.87 | 305.79 | 491.64 |  |
|  | 10:00 | 22.02 | 344.4 | 519.26 |  |
|  | 11:00 | 22.3 | 322.05 | 486.9 |  |
|  | 12:00 | 22.63 | 354.66 | 491.46 |  |
|  | 13:00 | 22.85 | 322.67 | 451.76 |  |
|  | 14:00 | 23.11 | 350.03 | 442.33 |  |
|  | 15:00 | 22.98 | 343.19 | 477.28 |  |
|  | 16:00 | 22.98 | 344.72 | 486.13 |  |
|  | 17:00 | 22.57 | 301.89 | 452.99 |  |
|  | 18:00 | 22.34 | 325.81 | 504.61 |  |
|  | 19:00 | 22.33 | 327.32 | 492.43 |  |
|  | 20:00 | 22.37 | 324.54 | 486.31 |  |
|  | 21:00 | 22.31 | 314.94 | 485.36 |  |
|  | 22:00 | 22.29 | 309 | 468.16 |  |
|  | 23:00 | 22.2 | 269.06 | 446.97 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |