山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-01-29 | 0—2 | 20 | 4.87 |
|  | 2—4 | 20 | 0.43 |
|  | 4—6 | 22 | 3.48 |
|  | 6—8 | 21 | 4.65 |
|  | 8—10 | 17 | 22.99 |
|  | 10—12 | 18 | 1.28 |
|  | 12—14 | 29 | 7.99 |
|  | 14—16 | 14 | 23.18 |
|  | 16—18 | 19 | 6.61 |
|  | 18—20 | 19 | 2.92 |
|  | 20—22 | 18 | 3.49 |
|  | 22—0 | 20 | 1.49 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-29锅炉 | 0:00 | 26.47 | 12.53 | 448.46 |  |
|  | 1:00 | 26.84 | 11.35 | 451.78 |  |
|  | 2:00 | 26.75 | 10.84 | 452.94 |  |
|  | 3:00 | 26.76 | 11.83 | 458.74 |  |
|  | 4:00 | 26.68 | 11.31 | 451.91 |  |
|  | 5:00 | 26.46 | 11.87 | 453.68 |  |
|  | 6:00 | 26.21 | 12.61 | 449.69 |  |
|  | 7:00 | 26.13 | 12.69 | 469.9 |  |
|  | 8:00 | 26.7 | 12.06 | 465.88 |  |
|  | 9:00 | 27.47 | 11.61 | 443.07 |  |
|  | 10:00 | 27.61 | 13.33 | 454.15 |  |
|  | 11:00 | 27.22 | 11.12 | 424.49 |  |
|  | 12:00 | 27.38 | 13.21 | 426.08 |  |
|  | 13:00 | 27.4 | 11.31 | 454.55 |  |
|  | 14:00 | 27.38 | 10.66 | 427.08 |  |
|  | 15:00 | 28.02 | 12.47 | 459.73 |  |
|  | 16:00 | 28.04 | 11.46 | 498.48 |  |
|  | 17:00 | 27.87 | 12.09 | 486.32 |  |
|  | 18:00 | 28.51 | 10.77 | 498.72 |  |
|  | 19:00 | 27.99 | 11.61 | 502.55 |  |
|  | 20:00 | 20.29 | 10.8 | 502.84 |  |
|  | 21:00 | 28.57 | 11.13 | 477.76 |  |
|  | 22:00 | 29.92 | 11.93 | 525.97 |  |
|  | 23:00 | 28.92 | 11.76 | 496.59 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |