山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-03-30 | 0—2 | 21 | 1.29 |
|  | 2—4 | 47 | 4.86 |
|  | 4—6 | 22 | 1.68 |
|  | 6—8 | 19 | 0.46 |
|  | 8—10 | 25 | 0.56 |
|  | 10—12 | 17 | 0.31 |
|  | 12—14 | 26 | 0.32 |
|  | 14—16 | 18 | 0.29 |
|  | 16—18 | 18 | 1.04 |
|  | 18—20 | 25 | 0.45 |
|  | 20—22 | 22 | 0.33 |
|  | 22—0 | 22 | 1.87 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-30锅炉 | 0:00 | 25.94 | 8.74 | 5.05 |  |
|  | 1:00 | 25.84 | 8.36 | 5.4 |  |
|  | 2:00 | 25.58 | 9.26 | 5.17 |  |
|  | 3:00 | 26.29 | 6.96 | 5.79 |  |
|  | 4:00 | 25.51 | 9.06 | 5.19 |  |
|  | 5:00 | 25.56 | 9.59 | 5.17 |  |
|  | 6:00 | 25.54 | 10.56 | 5.39 |  |
|  | 7:00 | 25.53 | 8.16 | 6.32 |  |
|  | 8:00 | 25.55 | 10.88 | 5.67 |  |
|  | 9:00 | 25.92 | 7.42 | 5.35 |  |
|  | 10:00 | 26.16 | 7.92 | 5.81 |  |
|  | 11:00 | 26.47 | 9.85 | 4.83 |  |
|  | 12:00 | 26.65 | 8.36 | 5.13 |  |
|  | 13:00 | 26.55 | 10.28 | 5.43 |  |
|  | 14:00 | 26.6 | 8.8 | 5 |  |
|  | 15:00 | 26.48 | 10.01 | 5.15 |  |
|  | 16:00 | 26.48 | 9.13 | 4.8 |  |
|  | 17:00 | 26.29 | 12.05 | 5.52 |  |
|  | 18:00 | 26.01 | 8.03 | 6.2 |  |
|  | 19:00 | 25.78 | 10.09 | 5.41 |  |
|  | 20:00 | 25.74 | 9.52 | 5.3 |  |
|  | 21:00 | 25.7 | 8.6 | 6.35 |  |
|  | 22:00 | 25.67 | 9.54 | 6.05 |  |
|  | 23:00 | 25.5 | 9.48 | 5.88 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |