山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-04-11 | 0—2 | 14 | 0.18 |
|  | 2—4 | 16 | 0.44 |
|  | 4—6 | 18 | 0.16 |
|  | 6—8 | 18 | 0.11 |
|  | 8—10 | 19 | 0.46 |
|  | 10—12 | 60 | 11.04 |
|  | 12—14 | 32 | 7.95 |
|  | 14—16 | 30 | 5.71 |
|  | 16—18 | 70 | 5.48 |
|  | 18—20 | 19 | 1.02 |
|  | 20—22 | 18 | 0.00 |
|  | 22—0 | 18 | 0.00 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-11锅炉 | 0:00 | 25.77 | 8.57 | 5.14 |  |
|  | 1:00 | 25.66 | 8.31 | 6.01 |  |
|  | 2:00 | 25.71 | 7.44 | 6.99 |  |
|  | 3:00 | 25.61 | 7.27 | 4.93 |  |
|  | 4:00 | 25.47 | 8.21 | 4.79 |  |
|  | 5:00 | 25.41 | 7.91 | 5.43 |  |
|  | 6:00 | 25.23 | 8.52 | 5.15 |  |
|  | 7:00 | 25.14 | 8.5 | 5.46 |  |
|  | 8:00 | 25.17 | 6.67 | 4.92 |  |
|  | 9:00 | 25.26 | 7.8 | 4.74 |  |
|  | 10:00 | 25.3 | 9.61 | 5.29 |  |
|  | 11:00 | 25.32 | 10.86 | 5.8 |  |
|  | 12:00 | 25.44 | 6.62 | 6.34 |  |
|  | 13:00 | 25.4 | 8.28 | 5.05 |  |
|  | 14:00 | 25.39 | 8.3 | 5.68 |  |
|  | 15:00 | 25.42 | 7.68 | 6.26 |  |
|  | 16:00 | 25.54 | 18.32 | 7.53 |  |
|  | 17:00 | 25.27 | 8.82 | 6.08 |  |
|  | 18:00 | 25.58 | 8.47 | 5.32 |  |
|  | 19:00 | 25.27 | 8.82 | 6.08 |  |
|  | 20:00 | 25.2 | 7.86 | 5.3 |  |
|  | 21:00 | 25.14 | 9.95 | 5.33 |  |
|  | 22:00 | 25.14 | 7.29 | 4.96 |  |
|  | 23:00 | 25.14 | 9.03 | 5.27 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |