山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-20 | 110 | 15.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-20 锅炉 | 0:00 | 27.88 | 152.27 | 574.38 |  |
|  | 1:00 | 27.98 | 150.14 | 547.62 |  |
|  | 2:00 | 28.02 | 151.08 | 558.63 |  |
|  | 3:00 | 28.1 | 125.98 | 576.87 |  |
|  | 4:00 | 27.93 | 140.28 | 555.65 |  |
|  | 5:00 | 28.14 | 101.28 | 579.65 |  |
|  | 6:00 | 27.63 | 1.94 | 569.29 |  |
|  | 7:00 | 27.6 | 1.94 | 600.38 |  |
|  | 8:00 | 27.61 | 1.27 | 644.95 |  |
|  | 9:00 | 27.55 | 72.03 | 584.53 |  |
|  | 10:00 | 27.55 | 37.38 | 576.53 |  |
|  | 11:00 | 27.54 | 1.62 | 631.03 |  |
|  | 12:00 | 27.57 | 100.3 | 617.7 |  |
|  | 13:00 | 27.56 | 84.32 | 625.73 |  |
|  | 14:00 | 27.55 | 95.52 | 597.44 |  |
|  | 15:00 | 27.53 | 90.03 | 587.25 |  |
|  | 16:00 | 27.49 | 88.92 | 599.85 |  |
|  | 17:00 | 27.55 | 103.48 | 576.58 |  |
|  | 18:00 | 27.59 | 112.48 | 550.09 |  |
|  | 19:00 | 27.56 | 107.56 | 581.15 |  |
|  | 20:00 | 27.51 | 90.66 | 553.39 |  |
|  | 21:00 | 27.49 | 78.81 | 590.82 |  |
|  | 22:00 | 27.43 | 78.65 | 608.51 |  |
|  | 23:00 | 27.33 | 79.21 | 630.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |