山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-27 | 73 | 17.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-27 锅炉 | 0:00 | 27.23 | 1.62 | 692.99 |  |
|  | 1:00 | 27.35 | 0.68 | 672.49 |  |
|  | 2:00 | 27.28 | 1.22 | 628.28 |  |
|  | 3:00 | 27.29 | 1.93 | 674.58 |  |
|  | 4:00 | 27.25 | 1.41 | 618.84 |  |
|  | 5:00 | 27.28 | 2.51 | 627.3 |  |
|  | 6:00 | 27.28 | 4.97 | 673.56 |  |
|  | 7:00 | 27.26 | 1.18 | 662.14 |  |
|  | 8:00 | 27.22 | 0.88 | 682.44 |  |
|  | 9:00 | 27.31 | 0.5 | 649.39 |  |
|  | 10:00 | 27.44 | 1.4 | 589.61 |  |
|  | 11:00 | 27.4 | 1.08 | 629.67 |  |
|  | 12:00 | 27.41 | 1.29 | 688.66 |  |
|  | 13:00 | 27.33 | 1.07 | 642.32 |  |
|  | 14:00 | 27.33 | 0.87 | 634.45 |  |
|  | 15:00 | 27.33 | 1.67 | 659.66 |  |
|  | 16:00 | 27.16 | 1.22 | 642.05 |  |
|  | 17:00 | 27.17 | 1.14 | 639.21 |  |
|  | 18:00 | 27.16 | 4.65 | 570.3 |  |
|  | 19:00 | 27.09 | 1.86 | 618.33 |  |
|  | 20:00 | 27.08 | 1.85 | 646.98 |  |
|  | 21:00 | 27.1 | 62.99 | 649.2 |  |
|  | 22:00 | 27.08 | 131.81 | 571.12 |  |
|  | 23:00 | 27.13 | 53.38 | 632.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |