山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-19 | 110 | 23.24 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 锅炉 | 0:00 | 28.22 | 1.52 | 579.12 |  |
|  | 1:00 | 28.37 | 2.78 | 672.98 |  |
|  | 2:00 | 28.41 | 34.67 | 570.19 |  |
|  | 3:00 | 28.52 | 81 | 649.75 |  |
|  | 4:00 | 28.55 | 74.62 | 640.62 |  |
|  | 5:00 | 28.63 | 75.78 | 642.52 |  |
|  | 6:00 | 28.59 | 58.71 | 595.26 |  |
|  | 7:00 | 28.51 | 1.2 | 620.02 |  |
|  | 8:00 | 28.6 | 1.61 | 589.57 |  |
|  | 9:00 | 28.64 | 1.69 | 695.96 |  |
|  | 10:00 | 28.7 | 1.7 | 707.84 |  |
|  | 11:00 | 28.68 | 3.33 | 775.34 |  |
|  | 12:00 | 28.66 | 1.95 | 690.58 |  |
|  | 13:00 | 28.69 | 1.74 | 733.66 |  |
|  | 14:00 | 28.61 | 1.7 | 846.11 |  |
|  | 15:00 | 28.63 | 1.13 | 797.12 |  |
|  | 16:00 | 28.58 | 1.68 | 1196.12 |  |
|  | 17:00 | 28.45 | 2.2 | 768.99 |  |
|  | 18:00 | 28.47 | 2.14 | 656.59 |  |
|  | 19:00 | 28.42 | 1.77 | 542.68 |  |
|  | 20:00 | 28.48 | 1.78 | 546.72 |  |
|  | 21:00 | 28.45 | 1.69 | 588.73 |  |
|  | 22:00 | 28.51 | 4.43 | 620.5 |  |
|  | 23:00 | 28.51 | 1.78 | 707.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |