山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-8 | 36 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-8 35t 锅炉 | 0:00 | 22.64 | 48.06 | 377.7 |  |
|  | 1:00 | 34.96 | 42.76 | 356.1 |  |
|  | 2:00 | 35.56 | 54.37 | 366.9 |  |
|  | 3:00 | 35.79 | 53.96 | 391.4 |  |
|  | 4:00 | 35.61 | 63.31 | 365.9 |  |
|  | 5:00 | 36.43 | 33.20 | 353.2 |  |
|  | 6:00 | 35.92 | 30.70 | 396.8 |  |
|  | 7:00 | 35.21 | 43.20 | 380.5 |  |
|  | 8:00 | 34.14 | 34.41 | 387.9 |  |
|  | 9:00 | 32.61 | 43.36 | 376.2 |  |
|  | 10:00 | 31.68 | 44.10 | 399.0 |  |
|  | 11:00 | 35.14 | 36.72 | 430.8 |  |
|  | 12:00 | 35.65 | 52.23 | 379.9 |  |
|  | 13:00 | 36.05 | 40.42 | 320.9 |  |
|  | 14:00 | 35.91 | 38.07 | 349.5 |  |
|  | 15:00 | 35.82 | 33.99 | 350.4 |  |
|  | 16:00 | 34.79 | 27.09 | 396.9 |  |
|  | 17:00 | 35.73 | 39.04 | 376.1 |  |
|  | 18:00 | 36.39 | 51.81 | 380.1 |  |
|  | 19:00 | 35.65 | 45.49 | 377.7 |  |
|  | 20:00 | 36.40 | 29.83 | 379.3 |  |
|  | 21:00 | 31.33 | 32.93 | 391.6 |  |
|  | 22:00 | 29.10 | 28.36 | 380.9 |  |
|  | 23:00 | 20.15 | 36.59 | 349.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |