山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-3 | 8 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-1-4 | 16 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-1-5 | 22 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-3 35t 锅炉 | 0:00 |  | 40.47 | 405.9 |  |
|  | 1:00 |  | 40.72 | 394.1 |  |
|  | 2:00 |  | 50.27 | 366.9 |  |
|  | 3:00 |  | 43.20 | 410.9 |  |
|  | 4:00 |  | 30.13 | 448.3 |  |
|  | 5:00 |  | 36.81 | 405.6 |  |
|  | 6:00 |  | 40.81 | 350.9 |  |
|  | 7:00 |  | 42.04 | 402.0 |  |
|  | 8:00 |  | 40.79 | 455.2 |  |
|  | 9:00 |  | 43.12 | 358.5 |  |
|  | 10:00 |  | 44.12 | 358.6 |  |
|  | 11:00 |  | 42.62 | 460.3 |  |
|  | 12:00 |  | 30.73 | 412.6 |  |
|  | 13:00 |  | 55.21 | 341.7 |  |
|  | 14:00 |  | 93.81 | 319.9 |  |
|  | 15:00 |  | 99.23 | 353.6 |  |
|  | 16:00 |  | 47.21 | 411.6 |  |
|  | 17:00 |  | 90.70 | 343.8 |  |
|  | 18:00 |  | 75.32 | 344.2 |  |
|  | 19:00 |  | 54.54 | 384.5 |  |
|  | 20:00 |  | 49.72 | 351.0 |  |
|  | 21:00 |  | 57.65 | 412.0 |  |
|  | 22:00 |  | 31.24 | 483.0 |  |
|  | 23:00 |  | 29.74 | 427.8 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-4 35t 锅炉 | 0:00 |  | 33.56 | 213.2 |  |
|  | 1:00 |  | 45.20 | 409.7 |  |
|  | 2:00 |  | 50.36 | 375.3 |  |
|  | 3:00 |  | 60.78 | 454.1 |  |
|  | 4:00 |  | 38.73 | 456.7 |  |
|  | 5:00 |  | 54.39 | 367.8 |  |
|  | 6:00 |  | 42.81 | 333.1 |  |
|  | 7:00 |  | 38.52 | 392.1 |  |
|  | 8:00 |  | 41.10 | 412.9 |  |
|  | 9:00 |  | 59.03 | 392.2 |  |
|  | 10:00 |  | 48.36 | 347.0 |  |
|  | 11:00 |  | 54.83 | 472.9 |  |
|  | 12:00 |  | 34.16 | 511.7 |  |
|  | 13:00 |  | 23.72 | 401.2 |  |
|  | 14:00 |  | 50.46 | 352.7 |  |
|  | 15:00 |  | 98.41 | 336.4 |  |
|  | 16:00 |  | 98.20 | 357.1 |  |
|  | 17:00 |  | 99.61 | 298.3 |  |
|  | 18:00 |  | 94.12 | 362.7 |  |
|  | 19:00 |  | 66.40 | 388.2 |  |
|  | 20:00 |  | 56.49 | 322.8 |  |
|  | 21:00 |  | 46.88 | 380.5 |  |
|  | 22:00 |  | 37.46 | 492.8 |  |
|  | 23:00 |  | 29.05 | 216.2 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-6 35t 锅炉 | 0:00 |  | 30.52 | 446.8 |  |
|  | 1:00 |  | 36.08 | 326.5 |  |
|  | 2:00 |  | 35.54 | 461.2 |  |
|  | 3:00 |  | 31.77 | 473.5 |  |
|  | 4:00 |  | 38.64 | 390.5 |  |
|  | 5:00 |  | 41.53 | 424.9 |  |
|  | 6:00 |  | 49.12 | 422.5 |  |
|  | 7:00 |  | 40.49 | 369.0 |  |
|  | 8:00 |  | 42.56 | 415.5 |  |
|  | 9:00 |  | 41.96 | 366.2 |  |
|  | 10:00 |  | 46.83 | 421.2 |  |
|  | 11:00 |  | 34.94 | 500.6 |  |
|  | 12:00 |  | 29.77 | 511.2 |  |
|  | 13:00 |  | 32.78 | 472.8 |  |
|  | 14:00 |  | 26.43 | 400.5 |  |
|  | 15:00 |  | 36.92 | 379.0 |  |
|  | 16:00 |  | 42.75 | 384.7 |  |
|  | 17:00 |  | 43.98 | 320.5 |  |
|  | 18:00 |  | 52.45 | 319.9 |  |
|  | 19:00 |  | 47.78 | 380.7 |  |
|  | 20:00 |  | 63.43 | 364.7 |  |
|  | 21:00 |  | 48.44 | 370.8 |  |
|  | 22:00 |  | 33.56 | 473.8 |  |
|  | 23:00 |  | 34.52 | 419.9 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |