山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-28 | 32 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-28 35t 锅炉 | 0:00 | 33.87 | 47.82 | 342.7 |  |
|  | 1:00 | 31.72 | 43.98 | 243.7 |  |
|  | 2:00 | 32.86 | 46.96 | 233.4 |  |
|  | 3:00 | 33.34 | 51.90 | 305.2 |  |
|  | 4:00 | 32.65 | 45.26 | 303.6 |  |
|  | 5:00 | 32.18 | 32.32 | 278.6 |  |
|  | 6:00 | 30.88 | 40.83 | 316.3 |  |
|  | 7:00 | 31.37 | 53.90 | 397.6 |  |
|  | 8:00 | 31.47 | 53.50 | 355.7 |  |
|  | 9:00 | 30.27 | 50.37 | 327.8 |  |
|  | 10:00 | 31.06 | 51.15 | 307.3 |  |
|  | 11:00 | 29.67 | 40.73 | 257.3 |  |
|  | 12:00 | 30.35 | 38.26 | 221.4 |  |
|  | 13:00 | 31.09 | 38.70 | 188.9 |  |
|  | 14:00 | 30.90 | 36.20 | 195.6 |  |
|  | 15:00 | 30.98 | 47.89 | 285.5 |  |
|  | 16:00 | 31.04 | 50.60 | 354.4 |  |
|  | 17:00 | 31.37 | 41.10 | 301.8 |  |
|  | 18:00 | 32.30 | 42.92 | 312.9 |  |
|  | 19:00 | 31.98 | 51.65 | 334.5 |  |
|  | 20:00 | 32.98 | 61.63 | 305.1 |  |
|  | 21:00 | 32.73 | 36.37 | 323.2 |  |
|  | 22:00 | 33.65 | 31.89 | 344.2 |  |
|  | 23:00 | 34.20 | 42.78 | 318.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |