山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-29 | 22 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-29 35t 锅炉 | 0:00 | 35.61 | 41.60 | 285.6 |  |
|  | 1:00 | 34.41 | 38.83 | 292.7 |  |
|  | 2:00 | 34.25 | 38.59 | 298.6 |  |
|  | 3:00 | 34.40 | 37.62 | 297.9 |  |
|  | 4:00 | 34.93 | 30.72 | 310.1 |  |
|  | 5:00 | 33.63 | 42.19 | 358.1 |  |
|  | 6:00 | 33.27 | 48.05 | 313.9 |  |
|  | 7:00 | 34.26 | 42.23 | 301.4 |  |
|  | 8:00 | 35.13 | 41.71 | 311.3 |  |
|  | 9:00 | 32.83 | 39.56 | 301.8 |  |
|  | 10:00 | 33.67 | 40.87 | 313.6 |  |
|  | 11:00 | 30.89 | 34.92 | 379.3 |  |
|  | 12:00 | 29.84 | 29.62 | 430.1 |  |
|  | 13:00 | 29.88 | 31.23 | 369.7 |  |
|  | 14:00 | 30.22 | 29.18 | 357.1 |  |
|  | 15:00 | 29.62 | 32.08 | 384.1 |  |
|  | 16:00 | 30.30 | 31.39 | 419.0 |  |
|  | 17:00 | 30.41 | 34.57 | 329.4 |  |
|  | 18:00 | 31.72 | 35.23 | 307.2 |  |
|  | 19:00 | 33.24 | 33.04 | 334.6 |  |
|  | 20:00 | 35.78 | 44.78 | 169.1 |  |
|  | 21:00 | 35.79 | 51.60 | 173.1 |  |
|  | 22:00 | 35.43 | 41.94 | 311.2 |  |
|  | 23:00 | 35.65 | 47.02 | 228.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |