山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-28 | 14 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-28 35t 锅炉 | 0:00 | 26.69 | 15.86 | 317.4 |  |
|  | 1:00 | 26.68 | 24.17 | 324.4 |  |
|  | 2:00 | 28.18 | 24.27 | 311.6 |  |
|  | 3:00 | 28.15 | 18.06 | 300.6 |  |
|  | 4:00 | 27.86 | 23.76 | 322.4 |  |
|  | 5:00 | 27.73 | 19.16 | 320.2 |  |
|  | 6:00 | 27.62 | 17.82 | 353.3 |  |
|  | 7:00 | 27.87 | 22.33 | 325.9 |  |
|  | 8:00 | 28.29 | 26.88 | 360.4 |  |
|  | 9:00 | 27.94 | 17.58 | 376.9 |  |
|  | 10:00 | 28.49 | 14.80 | 389.6 |  |
|  | 11:00 | 27.83 | 13.63 | 427.2 |  |
|  | 12:00 | 27.50 | 10.98 | 435.6 |  |
|  | 13:00 | 27.81 | 13.33 | 421.6 |  |
|  | 14:00 | 27.91 | 9.21 | 425.9 |  |
|  | 15:00 | 28.37 | 13.78 | 434.5 |  |
|  | 16:00 | 28.02 | 18.08 | 484.8 |  |
|  | 17:00 | 26.74 | 29.52 | 309.0 |  |
|  | 18:00 | 28.08 | 60.80 | 284.2 |  |
|  | 19:00 | 25.64 | 24.51 | 279.1 |  |
|  | 20:00 | 26.52 | 14.24 | 334.6 |  |
|  | 21:00 | 26.43 | 14.82 | 330.5 |  |
|  | 22:00 | 26.99 | 20.16 | 332.2 |  |
|  | 23:00 | 26.77 | 16.72 | 319.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |