废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 | 7.30 | 45 | 19 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 30 | 54 | 238 |  |
|  | 1:00 | 31 | 67 | 235 |  |
|  | 2:00 | 30 | 86 | 236 |  |
|  | 3:00 | 31 | 84 | 234 |  |
|  | 4:00 | 30 | 80 | 231 |  |
|  | 5:00 | 31 | 58 | 331 |  |
|  | 6:00 | 30 | 77 | 328 |  |
|  | 7:00 | 31 | 82 | 337 |  |
|  | 8:00 | 30 | 56 | 340 |  |
|  | 9:00 | 31 | 54 | 364 |  |
|  | 10:00 | 34 | 56 | 381 |  |
|  | 11:00 | 35 | 59 | 423 |  |
|  | 12:00 | 39 | 61 | 459 |  |
|  | 13:00 | 42 | 62 | 482 |  |
|  | 14:00 | 43 | 60 | 496 |  |
|  | 15:00 | 46 | 64 | 505 |  |
|  | 16:00 | 44 | 50 | 512 |  |
|  | 17:00 | 79 | 52 | 498 |  |
|  | 18:00 | 47 | 59 | 491 |  |
|  | 19:00 | 48 | 60 | 473 |  |
|  | 20:00 | 47 | 65 | 471 |  |
|  | 21:00 | 30 | 58 | 510 |  |
|  | 22:00 | 31 | 61 | 524 |  |
|  | 23:00 | 43 | 54 | 504 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2013-12-31锅炉3号排气筒 | 0:00 | 29 | 1.2 | 443 |  |
|  | 1:00 | 40 | 2.5 | 707 |  |
|  | 2:00 | 43 | 1.5 | 258 |  |
|  | 3:00 | 40 | 12 | 490 |  |
|  | 4:00 | 30 | 17 | 38 |  |
|  | 5:00 | 42 | 1.5 | 1.8 |  |
|  | 6:00 | 29 | 31 | 19 |  |
|  | 7:00 | 37 | 25 | 541 |  |
|  | 8:00 | 59 | 9.4 | 340 |  |
|  | 9:00 | 56 | 2.9 | 445 |  |
|  | 10:00 | 45 | 12 | 494 |  |
|  | 11:00 | 52 | 2.7 | 643 |  |
|  | 12:00 | 54 | 10 | 373 |  |
|  | 13:00 | 65 | 28.4 | 602 |  |
|  | 14:00 | 85 | 19 | 717 |  |
|  | 15:00 | 35 | 3.2 | 770 |  |
|  | 16:00 | 42 | 2.8 | 331 |  |
|  | 17:00 | 55 | 149 | 301 |  |
|  | 18:00 | 64 | 153 | 327 |  |
|  | 19:00 | 67 | 144 | 309 |  |
|  | 20:00 | 59 | 149 | 321 |  |
|  | 21:00 | 68 | 79 | 240 |  |
|  | 22:00 | 69 | 24 | 245 |  |
|  | 23:00 | 67 | 6.5 | 325 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |