废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-06 | 7.40 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-06锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 31 | 76 | 387 |  |
|  | 1:00 | 31 | 78 | 380 |  |
|  | 2:00 | 31 | 77 | 419 |  |
|  | 3:0047 | 31 | 80 | 372 |  |
|  | 4:00 | 31 | 75 | 362 |  |
|  | 5:00 | 31 | 72 | 351 |  |
|  | 6:00 | 31 | 73 | 302 |  |
|  | 7:00 | 32 | 72 | 321 |  |
|  | 8:00 | 31 | 45 | 639 |  |
|  | 9:00 | 31 | 73 | 634 |  |
|  | 10:00 | 31 | 66 | 639 |  |
|  | 11:00 | 31 | 70 | 641 |  |
|  | 12:00 | 31 | 90 | 613 |  |
|  | 13:00 | 58 | 79 | 602 |  |
|  | 14:00 | 32 | 71 | 561 |  |
|  | 15:00 | 50 | 69 | 548 |  |
|  | 16:00 | 52 | 62 | 521 |  |
|  | 17:00 | 53 | 59 | 503 |  |
|  | 18:00 | 53 | 65 | 496 |  |
|  | 19:00 | 55 | 68 | 482 |  |
|  | 20:00 | 56 | 70 | 477 |  |
|  | 21:00 | 53 | 72 | 501 |  |
|  | 22:00 | 55 | 69 | 489 |  |
|  | 23:00 | 57 | 71 | 467 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-06锅炉3号排气筒 | 0:00 | 81 | 0.1 | 225 |  |
|  | 1:00 | 79 | 6.1 | 195 |  |
|  | 2:00 | 69 | 3.1 | 234 |  |
|  | 3:00 | 91 | 18 | 153 |  |
|  | 4:00 | 72 | 2.3 | 240 |  |
|  | 5:00 | 69 | 34 | 335 |  |
|  | 6:00 | 66 | 1.5 | 293 |  |
|  | 7:00 | 79 | 5.8 | 363 |  |
|  | 8:00 | 72 | 23 | 397 |  |
|  | 9:00 | 61 | 12 | 273 |  |
|  | 10:00 | 40 | 2.0 | 355 |  |
|  | 11:00 | 33 | 3.1 | 357 |  |
|  | 12:00 | 40 | 20 | 445 |  |
|  | 13:00 | 32 | 1.8 | 456 |  |
|  | 14:00 | 40 | 10 | 432 |  |
|  | 15:00 | 41 | 18 | 382 |  |
|  | 16:00 | 51 | 14 | 407 |  |
|  | 17:00 | 55 | 12 | 422 |  |
|  | 18:00 | 58 | 14 | 386 |  |
|  | 19:00 | 69 | 15 | 439 |  |
|  | 20:00 | 76 | 16 | 371 |  |
|  | 21:00 | 41 | 12 | 287 |  |
|  | 22:00 | 76 | 0.5 | 421 |  |
|  | 23:00 | 45 | 10.6 | 336 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |