废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-10 | 7.3 | 44 | 8 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-10锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 34 | 79 | 352 |  |
|  | 1:00 | 36 | 75 | 379 |  |
|  | 2:00 | 41 | 66 | 381 |  |
|  | 3:00 | 45 | 62 | 424 |  |
|  | 4:00 | 49 | 67 | 457 |  |
|  | 5:00 | 52 | 71 | 480 |  |
|  | 6:00 | 56 | 73 | 498 |  |
|  | 7:00 | 54 | 67 | 517 |  |
|  | 8:00 | 50 | 58 | 510 |  |
|  | 9:00 | 51 | 52 | 423 |  |
|  | 10:00 | 52 | 30 | 556 |  |
|  | 11:00 | 54 | 72 | 467 |  |
|  | 12:00 | 49 | 57 | 418 |  |
|  | 13:00 | 60 | 60 | 428 |  |
|  | 14:00 | 63 | 65 | 452 |  |
|  | 15:00 | 30 | 73 | 322 |  |
|  | 16:00 | 31 | 56 | 300 |  |
|  | 17:00 | 31 | 50 | 298 |  |
|  | 18:00 | 31 | 55 | 380 |  |
|  | 19:00 | 31 | 56 | 326 |  |
|  | 20:00 | 31 | 56 | 323 |  |
|  | 21:00 | 32 | 56 | 321 |  |
|  | 22:00 | 31 | 57 | 317 |  |
|  | 23:00 | 32 | 57 | 313 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-10锅炉3号排气筒 | 0:00 | 88 | 12 | 391 |  |
|  | 1:00 | 141 | 22 | 555 |  |
|  | 2:00 | 110 | 14 | 493 |  |
|  | 3:00 | 104 | 13 | 397 |  |
|  | 4:00 | 100 | 17 | 385 |  |
|  | 5:00 | 68 | 25 | 264 |  |
|  | 6:00 | 63 | 13 | 337 |  |
|  | 7:00 | 59 | 12 | 317 |  |
|  | 8:00 | 73 | 41 | 311 |  |
|  | 9:00 | 71 | 40 | 377 |  |
|  | 10:00 | 46 | 0.1 | 267 |  |
|  | 11:00 | 19 | 324 | 354 |  |
|  | 12:00 | 28 | 34 | 377 |  |
|  | 13:00 | 18 | 14 | 336 |  |
|  | 14:00 | 19 | 32 | 331 |  |
|  | 15:00 | 28 | 20 | 266 |  |
|  | 16:00 | 33 | 2.1 | 333 |  |
|  | 17:00 | 59 | 1.9 | 355 |  |
|  | 18:00 | 74 | 6.8 | 400 |  |
|  | 19:00 | 51 | 1.0 | 326 |  |
|  | 20:00 | 64 | 1.2 | 362 |  |
|  | 21:00 | 53 | 4.4 | 549 |  |
|  | 22:00 | 86 | 238 | 475 |  |
|  | 23:00 | 50 | 3.5 | 518 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |