废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-12 | 7.40 | 56 | 9 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-12锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 57 | 61 | 501 |  |
|  | 1:00 | 56 | 62 | 448 |  |
|  | 2:00 | 49 | 67 | 604 |  |
|  | 3:00 | 31 | 79 | 549 |  |
|  | 4:00 | 31 | 70 | 485 |  |
|  | 5:00 | 31 | 17 | 454 |  |
|  | 6:00 | 31 | 76 | 485 |  |
|  | 7:00 | 31 | 83 | 532 |  |
|  | 8:00 | 31 | 60 | 300 |  |
|  | 9:00 | 31 | 64 | 322 |  |
|  | 10:00 | 31 | 67 | 324 |  |
|  | 11:00 | 31 | 65 | 330 |  |
|  | 12:00 | 31 | 80 | 235 |  |
|  | 13:00 | 31 | 86 | 260 |  |
|  | 14:00 | 31 | 70 | 276 |  |
|  | 15:00 | 32 | 69 | 277 |  |
|  | 16:00 | 31 | 78 | 211 |  |
|  | 17:00 | 31 | 82 | 213 |  |
|  | 18:00 | 32 | 84 | 210 |  |
|  | 19:00 | 31 | 83 | 206 |  |
|  | 20:00 | 331 | 85 | 208 |  |
|  | 21:00 | 31 | 83 | 229 |  |
|  | 22:00 | 31 | 93 | 237 |  |
|  | 23:00 | 31 | 95 | 221 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-12锅炉3号排气筒 | 0:00 | 66 | 2.1 | 313 |  |
|  | 1:00 | 51 | 15 | 325 |  |
|  | 2:00 | 49 | 80 | 340 |  |
|  | 3:00 | 61 | 38 | 314 |  |
|  | 4:00 | 69 | 69 | 307 |  |
|  | 5:00 | 61 | 403 | 311 |  |
|  | 6:00 | 65 | 19 | 326 |  |
|  | 7:00 | 58 | 291 | 315 |  |
|  | 8:00 | 61 | 34 | 264 |  |
|  | 9:00 | 44 | 4.6 | 251 |  |
|  | 10:00 | 36 | 3.1 | 324 |  |
|  | 11:00 | 26 | 55 | 308 |  |
|  | 12:00 | 23 | 1.0 | 315 |  |
|  | 13:00 | 30 | 16 | 575 |  |
|  | 14:00 | 34 | 2.8 | 405 |  |
|  | 15:00 | 30 | 1.7 | 418 |  |
|  | 16:00 | 29 | 56 | 481 |  |
|  | 17:00 | 31 | 1.8 | 582 |  |
|  | 18:00 | 40 | 512 | 577 |  |
|  | 19:00 | 69 | 191 | 407 |  |
|  | 20:00 | 40 | 531 | 449 |  |
|  | 21:00 | 69 | 47 | 461 |  |
|  | 22:00 | 67 | 42 | 410 |  |
|  | 23:00 | 58 | 7.5 | 527 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |