废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-15 | 7.3 | 42 | 15 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-15锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 30 | 81 | 225 |  |
|  | 1:00 | 30 | 79 | 234 |  |
|  | 2:00 | 30 | 81 | 224 |  |
|  | 3:00 | 30 | 90 | 201 |  |
|  | 4:00 | 31 | 98 | 172 |  |
|  | 5:00 | 31 | 93 | 197 |  |
|  | 6:00 | 31 | 88 | 189 |  |
|  | 7:00 | 31 | 85 | 193 |  |
|  | 8:00 | 54 | 81 | 471 |  |
|  | 9:00 | 69 | 79 | 525 |  |
|  | 10:00 | 68 | 81 | 417 |  |
|  | 11:00 | 67 | 80 | 358 |  |
|  | 12:00 | 66 | 82 | 357 |  |
|  | 13:00 | 60 | 82 | 351 |  |
|  | 14:00 | 47 | 82 | 348 |  |
|  | 15:00 | 38 | 80 | 346 |  |
|  | 16:00 | 30 | 94 | 357 |  |
|  | 17:00 | 35 | 81 | 410 |  |
|  | 18:00 | 31 | 53 | 418 |  |
|  | 19:00 | 33 | 76 | 414 |  |
|  | 20:00 | 31 | 88 | 429 |  |
|  | 21:00 | 32 | 85 | 422 |  |
|  | 22:00 | 30 | 74 | 373 |  |
|  | 23:00 | 33 | 52 | 415 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-15锅炉3号排气筒 | 0:00 | 57 | 45 | 329 |  |
|  | 1:00 | 51 | 22 | 490 |  |
|  | 2:00 | 74 | 53 | 229 |  |
|  | 3:00 | 56 | 3.7 | 254 |  |
|  | 4:00 | 73 | 1.6 | 256 |  |
|  | 5:00 | 67 | 79 | 252 |  |
|  | 6:00 | 70 | 9.5 | 147 |  |
|  | 7:00 | 98 | 0.7 | 328 |  |
|  | 8:00 | 51 | 35.8 | 231 |  |
|  | 9:00 | 52 | 35.2 | 233 |  |
|  | 10:00 | 47 | 17.3 | 255 |  |
|  | 11:00 | 33 | 20.9 | 211 |  |
|  | 12:00 | 36 | 27.2 | 243 |  |
|  | 13:00 | 36 | 74 | 478 |  |
|  | 14:00 | 29 | 22 | 427 |  |
|  | 15:00 | 59 | 6.0 | 540 |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 | 64 | 10 | 326 |  |
|  | 18:00 | 79 | 475 | 674 |  |
|  | 19:00 | 67 | 758 | 576 |  |
|  | 20:00 | 55 | 891 | 260 |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 16：00时中科来检修仪器故无数据，21：00-23：00因仪器故障导致数据异常 |