山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-4 | 日均值 | 14 | 3.83 | 8.41 | 27.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4 锅炉 | 0:00 | 1.82 | 5.466 | 148.54 |  |
|  | 1:00 | 2.076 | 8.655 | 181.69 |  |
|  | 2:00 | 2.163 | 6.045 | 163.69 |  |
|  | 3:00 | 2.264 | 4.448 | 172.57 |  |
|  | 4:00 | 2.04 | 7.831 | 181.93 |  |
|  | 5:00 | 2.271 | 7.601 | 172.23 |  |
|  | 6:00 | 1.694 | 5.151 | 159 |  |
|  | 7:00 | 2.206 | 6.722 | 127.35 |  |
|  | 8:00 | 2.147 | 7.977 | 156.33 |  |
|  | 9:00 | 1.914 | 6.076 | 165.24 |  |
|  | 10:00 | 2.13 | 5.913 | 175.36 |  |
|  | 11:00 | 2.118 | 6.853 | 151.84 |  |
|  | 12:00 | 2.066 | 6.256 | 154.28 |  |
|  | 13:00 | 2.183 | 6.378 | 142.61 |  |
|  | 14:00 | 2.05 | 8.173 | 154.86 |  |
|  | 15:00 | 2.158 | 6.337 | 133.74 |  |
|  | 16:00 | 2.289 | 5.662 | 158.93 |  |
|  | 17:00 | 2.149 | 8.042 | 15.089 |  |
|  | 18:00 | 2.174 | 7.18 | 149.94 |  |
|  | 19:00 | 2.18 | 6.787 | 175.84 |  |
|  | 20:00 | 2.182 | 6.043 | 173.44 |  |
|  | 21:00 | 2.06 | 6.337 | 183.78 |  |
|  | 22:00 | 2.233 | 5.895 | 196.2 |  |
|  | 23:00 | 2.199 | 6.044 | 175.41 |  |
| 日均值 |  | 2.12 | 6.58 | 157.08 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |