山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-10 | 8.10 | 20.24 | 1.33 | 6.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-10锅炉 | 0:00 | 11.51 | 301.86 | 470.44 |  |
|  | 1:00 | 11.37 | 347.39 | 445.52 |  |
|  | 2:00 | 11.39 | 335.08 | 521.92 |  |
|  | 3:00 | 10.93 | 237.27 | 571.23 |  |
|  | 4:00 | 11.74 | 326.82 | 498.31 |  |
|  | 5:00 | 12.16 | 395.95 | 466.67 |  |
|  | 6:00 | 13.42 | 326.48 | 497.76 |  |
|  | 7:00 | 14.25 | 330.36 | 493.11 |  |
|  | 8:00 | 12.81 | 312.10 | 490.51 |  |
|  | 9:00 | 12.59 | 296.17 | 494.24 |  |
|  | 10:00 | 13.47 | 305.57 | 480.73 |  |
|  | 11:00 | 13.15 | 317.48 | 480.67 |  |
|  | 12:00 | 13.65 | 325.90 | 490.07 |  |
|  | 13:00 | 13.98 | 353.09 | 461.65 |  |
|  | 14:00 | 13.02 | 353.00 | 467.97 |  |
|  | 15:00 | 12.43 | 369.15 | 458.85 |  |
|  | 16:00 | 13.21 | 353.65 | 476.33 |  |
|  | 17:00 | 13.28 | 341.16 | 494.66 |  |
|  | 18:00 | 14.22 | 324.03 | 470.64 |  |
|  | 19:00 | 12.66 | 355.68 | 522.89 |  |
|  | 20:00 | 13.78 | 336.13 | 489.44 |  |
|  | 21:00 | 13.46 | 313.47 | 497.09 |  |
|  | 22:00 | 12.97 | 319.60 | 506.79 |  |
|  | 23:00 | 13.22 | 310.22 | 469.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |