山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4 | 8.4 | 19.92 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4锅炉 | 0:00 | 14.12 | 343.49 | 497.35 |  |
|  | 1:00 | 13.38 | 316.32 | 510.50 |  |
|  | 2:00 | 13.80 | 266.24 | 515.68 |  |
|  | 3:00 | 14.10 | 234.47 | 510.06 |  |
|  | 4:00 | 14.14 | 375.14 | 486.61 |  |
|  | 5:00 | 12.83 | 386.51 | 478.67 |  |
|  | 6:00 | 13.61 | 346.91 | 493.57 |  |
|  | 7:00 | 13.24 | 323.44 | 509.08 |  |
|  | 8:00 | 13.33 | 364.81 | 502.81 |  |
|  | 9:00 | 13.57 | 377.32 | 504.29 |  |
|  | 10:00 | 14.22 | 385.43 | 499.65 |  |
|  | 11:00 | 14.20 | 397.79 | 508.29 |  |
|  | 12:00 | 14.38 | 395.99 | 502.53 |  |
|  | 13:00 | 15.71 | 404.73 | 481.96 |  |
|  | 14:00 | 15.51 | 375.03 | 483.64 |  |
|  | 15:00 | 15.86 | 388.85 | 475.87 |  |
|  | 16:00 | 14.70 | 375.85 | 475.66 |  |
|  | 17:00 | 14.66 | 382.50 | 466.15 |  |
|  | 18:00 | 14.96 | 375.78 | 485.31 |  |
|  | 19:00 | 14.32 | 354.47 | 481.01 |  |
|  | 20:00 | 13.69 | 364.73 | 471.74 |  |
|  | 21:00 | 13.77 | 348.72 | 462.61 |  |
|  | 22:00 | 13.50 | 333.19 | 440.86 |  |
|  | 23:00 | 12.96 | 326.00 | 457.47 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |