山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   17   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.17 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-17 | 01:00 | 4.44 | 3.97 | 250.09 |
|  | 02:00 | 4.55 | 1.76 | 270.28 |
|  | 03:00 | 3.24 | 1.54 | 275.76 |
|  | 04:00 | 3.18 | 3.01 | 275.64 |
|  | 05:00 | 2.68 | 2.12 | 250.56 |
|  | 06:00 | 2.45 | 1.81 | 292.46 |
|  | 07:00 | 4.04 | 1.60 | 277.50 |
|  | 08:00 | 3.64 | 2.25 | 271.36 |
|  | 09:00 | 3.66 | 1.79 | 260.46 |
|  | 10:00 | 3.75 | 7.78 | 287.10 |
|  | 11:00 | 4.27 | 5.39 | 287.03 |
|  | 12:00 | 2.77 | 5.92 | 300.58 |
|  | 13:00 | 3.63 | 7.56 | 264.12 |
|  | 14:00 | 5.30 | 2.44 | 283.18 |
|  | 15:00 | 4.66 | 1.53 | 252.46 |
|  | 16:00 | 5.36 | 4.24 | 288.86 |
|  | 17:00 | 8.58 | 16.68 | 275.88 |
|  | 18:00 | 13.26 | 14.47 | 307.10 |
|  | 19:00 | 10.23 | 23.50 | 340.79 |
|  | 20:00 | 2.68 | 19.99 | 334.94 |
|  | 21:00 | 2.89 | 33.34 | 51.43 |
|  | 22:00 | 2.53 | 30.26 | 3.69 |
|  | 23:00 | 2.66 | 13.92 | 355.50 |
|  | 24:00 | 2.96 | 11.54 | 362.08 |
| 平均 |  | 4.48 | 9.10 | 267.45 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |