山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司废气烟尘自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    30  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 开展方式 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2015-12-30 | 手工 | 烟尘 | 18mg/m3 | 30mg/m3 | mg/m3 | 是 | 0 | 锅炉烟囱 |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲